Техническое задание

на проектирование

(применительно к котельной)

Объект: _________________________________________________________________________

Заказчик: _________________________________________________________________________

| № | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | - отопление - технология | - горячее водоснабжение - вентиляция |  |
| 2 | Вид строительства | - новое - реконструкция | - техническое перевооружение - капитальный ремонт |  |
| 3 | Виды выполняемых разделов проекта | - общие данные - пояснительная записка - газоснабжение наружное - газоснабжение внутреннее - топливоснабжение наружное - топливоснабжение внутреннее - тепломеханическая часть - автоматизация | - электротехническая часть - отопление и вентиляция - водоснабжение и канализация - пожарно-охранная сигнализация - диспетчеризация - экология - сметная документация |  |
| 4 | Документация, необходимая для проектных работ (исходная разрешающая документация, передаваемая «Заказчиком») | - Решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения объекта - Архитектурно-планировочное задание, составленное в установленном порядке - Топографическая съемка участка строительства не старше 2-х лет в масштабе 1:500, в Московской системе координат, в Балтийской системе высот, согласованная в установленном порядке - Геологические и гидрогеологические изыскания на участке строительства - Топливный расчёт - ТУ на проектирование инспекции Энергонадзора - ТУ на газоснабжение - ТУ на электроснабжение - ТУ на защиту газопровода - ТУ пожарной инспекции - ТУ на присоединение к внешним инженерным сетям и коммуникациям: тепловые сети; водоснабжение; канализация; электроснабжение; диспетчеризация; - Химический анализ воды | - Акты выбора земельного участка для строительства и прилагаемые к нему документы. - Акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) - Генплан ( утвержденный проект детальной планировки участка строительства с указанием размещения дымовой трубы и других объектов: баков аккумуляторов, хранилища жидкого топлива и т.д.) - Данные по виду выделяемого топлива и комплект документов разрешающих использование газа - Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и климатическая характеристика - ТУ местной экологической организации - ТУ санэпидемнадзора - Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) - Существующий проект котельной (для реконструкции) |  |
| 5 | Вид основного топлива | - твёрдое (каменный, бурый уголь) - природный газ - жидкое топливо (легкое) | - жидкое топливо (тяжелое) - иное |  |
| 6 | Вид резервного топлива | - твёрдое (каменный, бурый уголь) - природный газ - жидкое топливо (легкое) | - жидкое топливо (тяжелое) - иное - без резерва |  |
| 7 | Общая теплопроизводительность | ____________________ МВт ( ___________________ Гкал/час) | _________________ т пара/час |  |
| 8 | Распределение тепловой нагрузки | - технология _________ МВт ( ________ Гкал/час) ________ т пара/час - отопление _________ МВт ( _________ Гкал/час) - вентиляция _________ МВт ( _________ Гкал/час) | - горячее водоснабжение: макс. часовая _________ МВт ( _________ Гкал/час) среднечасовая ________ МВт ( __________ Гкал/час) тёплые полы ________ МВт ( __________ Гкал/час) |  |
| 9 | Существующие тепловые нагрузки | - технология _______ МВт ( _______ Гкал/час) _______ т пара/час - отопление ________ МВт ( ________ Гкал/час) - вентиляция _______ МВт ( _______ Гкал/час) | - горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 10 | Вновь проектируемые тепловые нагрузки | - технология _______ МВт ___ т пара/час (_____ Гкал/час) - отопление ________ МВт ( _______ Гкал/час) - вентиляция _______ МВт (________Гкал/час) | - горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт ( ______ Гкал/час) среднечасовая __________ МВт ( _______Гкал/час) |  |
| 11 | Система отопления | - закрытая | - открытая |  |
| 12 | Система ГВС | - тупиковая (без рециркуляции) - проточная | - с рециркуляцией - накопительная |  |
| 13 | Подпитка системы | - ручная | - автоматическая |  |
| 14 | Категория котельной | - требуется резервный котел | - резервный котел не требуется |  |
| 15 | Параметры теплоносителя | - вода температура ___________ о С давление ______________ МПа | - пар температура ___________ о С давление ______________ МПа |  |
| 16 | Температурный график | - системы отопления _______ о С - теплых полов_______ о С | - системы вентиляции _______ о С - ГВС _______ о С |  |
| 17 | Водяной объем системы |  |  |  |
| 18 | Гидравлическое сопротивление | - системы отопления _______ МПа - системы вентиляции ______ МПа | - системы ГВС _________ МПа - теплые полы _________ МПа |  |
| 19 | Исходная вода на входе в котельную | - температура _____________ о С | - давление _____________ МПа |  |
| 20 | Характеристики топлива (сертификат приложить) | - подводящий газопровод: диаметр ______ мм, давление ______МПа, калорийность ___________ккал/м3 - жидкое топливо: марка ________________________, калорийность ____________ ккал/кг | - твердое топливо: марка ________________________, калорийность ___________ ккал/кг, размер кусков ______________ мм |  |
| 21 | Конденсат (для паровых) | - возврат чистый ____________ % - возврат загрязненный ______ % | - без возврата |  |
| 22 | Химический анализ исходной воды | - содержание взвешенных веществ ______________ мг/кг - прозрачность по шрифту (или кольцу) ______________ см - общая жесткость ___________________ мкг-экв/кг - щелочность ___________________ мкг/кг - сухой остаток ___________________ мг/кг | - значение рН (при t=25 о С ) ____________________________ - содержание растворенного кислорода _________________ мкг/кг - содержание свободной углекислоты___________________ мкг/кг - содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ ________________________ мкг/кг - содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ______ мкг/кг |  |
| 23 | Здание котельной | - существующее: длина _________ м, ширина _________ м, высота _________ м | - новое капитальное: - кирпичное, ж/бетонное - быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» - блочно-модульного исполнения |  |
| 24 | Тип строения | - кирпичное - сендвич-панели | - бетонное - заводская блочная |  |
| 25 | Перекрытие (крыша) | - прямая - материал | - с уклоном, под углом______ |  |
| 26 | Наличие гидроизоляции полов | - существующая - отсутствует | - проектируемая |  |
| 27 | Наличие естественного освещения | - тип | - размеры |  |
| 28 | Отделка помещения | - материал | - подвесные потолки - иное |  |
| 29 | Наличие входов-выходов | - основной - эвакуационный | - аварийный - пожарный |  |
| 30 | Дымовая труба | - существующая: D ___________________мм, H___________________ мм | - новая: D ___________________мм, H___________________ мм |  |
| 31 | Приточно-вытяжная вентиляция | - принудительная | - естественная |  |
| 32 | Наличие водоотводящей канализации | - существующая | - проектируемая |  |
| 33 | Необходимость внутреннего отопления котельной | - да | - нет |  |
| 34 | Необходимость изоляции трубопроводов | - да - материал | - нет |  |
| 35 | Поставка габаритного оборудования | - в собранном виде - точечные нагрузки на пол | - в разобранном виде - доп.усиления |  |
| 36 | Обслуживающий персонал | - планируется | - не планируется |  |
| 37 | Степень автоматизации | - минимально автоматизированная - частично автоматизированная (с обслуживающим персоналом) | - полностью автоматизированная (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт) |  |
| 38 | Тип автоматики | - отечественная - импортная | - локальная - контроллер |  |
| 39 | Регулирование | - по температуре - по давлению - по расходу | - погодозависимое - каскадное - погодонезависимое - ручное |  |
| 40 | Способ выполнения выносной сигнализации | - проводная - сотовая | - беспроводная |  |
| 41 | Узлы учета расходов | - топлива - тепловой энергии: на прямой, обратной и подпитке | - исходной воды - ГВС - электроэнергии |  |
| 42 | Способ прокладки электропроводок | - в трубах - использовать существующие | - в лотках - открыто |  |
| 43 | Оборудование котельной | - горелочное устройство: отечественное, импортное - тип горелки: подовая, надувная, атмосферная | - насосное оборудование: отечественное, импортное - арматура: отечественная, импортная - теплообменники: секционные, пластинчатые, проточные, накопительные |  |
| 44 | Система топливоподачи | - мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении - транспортеры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборника - транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки | - газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания - хранилище жидкого топлива - топливораспределяющая станция - топливоподающая станция - понижающая станция ж/т |  |
| 45 | Электроснабжение | - без АВР - бесперебойное | - с АВР |  |
| 46 | Климатические условия | - расчётная t наружного воздуха ___________________ о С - средняя t наиболее холодного месяца ________________ о С | - ветровые нагрузки __________________________ м/с - район сейсмичности ______________________________ |  |
| 47 | Условия проведения согласований и экспертиз | - проводит заказчик, при участии проектировщика - оплата согласований заказчиком | - проводит проектировщик |  |
| 48 | Необходимость выезда специалистов проектной группы для обследования (оплата проезда и работ) | - да | - нет |  |
| 49 | Дополнительные согласования | Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования оформляются протоколами совещаний |  |  |
| 50 | Требуемый срок окончания работ по проектированию |  |  |  |
| 51 | Необходимость проведения авторского надзора за строительством | - да | - нет |  |
| 52 | Адрес строительства |  |  |  |
| 53 | Контактный телефон и ФИО ответств. лица |  |  |  |

Техническое задание на проектирование котельной согласовать с проектной группой ООО «Энергокомплекс»:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                      ЗАКАЗЧИК:

Руководитель предприятия                                                                  Руководитель предприятия

Волков Сергей Александрович                                                                __________________________

___________________________                                                             __________________________

т/ф. (49351) 3-70-60

Главный инженер проекта                                                                  __________________________

Кочетов Алексей Михайлович                                                                __________________________

_________________________                                                                __________________________

т/ф. (49351) 3-70-60